		강남수도사업소
CU********6*******A07***************E0500-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	수질검사 처리결과 보고

아리수 수질검사 신청 민원이 접수되어 2015.05.26. 현장 방문하고 수질검사를 실시한 결과 먹는물 수질기준 이내로 적합하여 아래와 같이 처리하였음을 보고합니다.

성명	권영은
주소	서울특별시 강남구 언주로 118 ( 도곡동 우성캐릭터199상가오피스텔 ) ( 135 - 270 강남구 도곡동 467-24 우성캐릭터199상가오피스텔 )
민원내용	수질검사요청 (우성캐릭터 2-903)

검사자	직급 :		전기운영8	성명 :	정대진	채수일자		2015년 05월 26일
검사일자	2015년 05월 26일					처리일자		2015년 05월 26일
검사결과	구분	pH		잔류염소			탁도	NH3-N	철
	기준	5.8-8.5		4.0mg/L이하			0.5NTU이하	0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.3		0.10			0.14		0.00
	구분	구리		아연			망간	염소이온	일반세균
	기준	1mg/L이하		3mg/L이하			0.05mg/L이하	250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과	0.08

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
* 수돗물이 음용수로 적합한지 여부	* 수질검사결과 먹는물 수질기준 이내로 적합 * 안심하고 음용토록 안내

끝.

주무관							정대진				수질팀장					고덕현					행정지원과장					05/26 김형기
협조자
시행			행정지원과-10590										(						)		접수												(						)
우	135-272					서울 강남구 양재천로 199(도곡동)																/
전화		3146-4745							/전송			3146-4779					/														/	대시민공개