문서번호	수도자재관리센터-8955
결재일자	2015.5.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	공사자재관리팀장	소장
고명환	代윤승욱	05/26 성시영

공사용자재 입고검사 결과 보고

[대형33, 대형49-신진정공(주)]

2015. 5.

수도자재관리센터

공사용자재 입고검사 결과 보고

공사용자재 구매 납품건에 대한 입고검사 결과 임.

□ 구매현황

○ 구매건명 : 다용도실제수밸브 구매(대형33)

- 계약업체 : 신진정공(주)

- 계약금액 : 98,995,600원

- 납품기한 : 2015. 6. 4.

- 계약수량 및 납품현황

구 분	계	다용도실 제수밸브
		100mm	150mm	200mm	250mm	300mm
계약수량	87	10	23	30	2	22
기납품수량	30	-	10	10	-	10
금회 납품수량	22	10	-	-	-	12
미납수량	35	-	13	20	2	-

○ 구매건명 : 가동형밸브 외 1종 구매(대형49)

- 계약업체 : 신진정공(주)

- 계약금액 : 99,638,000원

- 납품기한 : 2015. 7. 9.

- 계약수량 및 납품현황

구 분	계	가동형밸브		다용도실 제수밸브
		80mm	100mm	80mm	100mm	150mm	200mm	300mm
계약수량	200	60	85	5	10	10	10	20
기납품수량	0	-	-	-	-	-	-	-
금회 납품수량	5	-	-	5	-	-	-	-
미납수량	195	60	85	-	10	10	10	20

□ 검사개요

○ 검사대상 : 다용도실제수밸브 300mm 외 2종, 27개

○ 검사일자 : 2015. 5. 21.

○ 검 사 자 : 시설7급 고명환

○ 검사내용 : 규격 검사, 외관검사

□ 검사결과 및 보고자 의견

자재명	규격	검사량	샘플량	규격 검사	외관 검사	검사 결과
상수도밸브	다용도소프트실 80mm	5	1	1	5	적합
	다용도소프트실 100mm	10	1	1	10	적합
	다용도소프트실 300mm	12	1	1	12	적합

○ 규격검사 및 외관검사 결과 검사규정에 적합.

○ 재료시험 결과를 확인하여 적합시 납품처리.

붙임 : 검사표 1부.  끝.