보    고    서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	백종호	김홍준	05/26 장종욱

서대문구 관내 ***************** 교체장애 해소 요청청건에 대하여

현장을  조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015.05.26

보고자 : 시설 7급  성명 : 백 종 호

서부수도사업소장  귀하

□ 현 황

○ 위    치 : ***********************

○ 관련대호 : 현장민원과-10808(2015.05.12.) 『교체장애 수전 정비 요청건』

□ 현장조사 내역

연번	주 소	구경	사 유	기물번호	조사내용	조치사항
1	***** ***** ******	20	•계량기 심도가 깊고 이와 더불어 상부에 사제 계량기가 같이 설치되어 있어 검침 및 교체가 불가함.	k0200020958	•식당 내부에 있어 검침이 어렵고 •사제 계량기로 인하여 교체 및 검침에 어려움을 겪으므로 보호통 이설을 요함.	보호통이설 및 계량기교체

□ 조치의견

○ 상기 현황과 같이 계량기 교체장애 해소공사는 『2014년 홍제동외 13개동 상수도공사』 계약업체인**************에게 작업지시코자 합니다. 끝.