함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	중부수도사업소장(행정지원과장)
(경유)
제목	급수설비(옥내급수관 정체수) 수질검사 의뢰

1. 본부 수질과-544(2015.01.26)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소 관내에 있는 급수설비(옥내급수관) 대상시설에서 수질검사 신청이 있어 아래와 같이 시료를 채취하고 수질검사를 의뢰하오니, 검사 후 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

번호	시 설 명	주 소	채수지점	의 뢰 항 목	탁도	pH
28	중계초등학교	노원구 한글비석로 19길39	본괸 1층 행정실	철,납,아연,구리,색도	0.29	7.2
29-1	중평중학교	노원구 동일로 203길87	본관 1층 숙직실	〃	0.33	7.2
29-2	〃	〃	증평관 1층 도서실	〃	0.82	7.2
29-3	〃	〃	서관 1층 남자화장실	〃	0.29	7.2
30-1	도봉구청	도봉구 마들로 656	구청 지하 1층	〃	0.50	7.3
30-2	〃	〃	구의회 3층 화장실	〃	0.47	7.3
31-1	화계중학교	강북구 화계사길 63	본관 1층 행정실	〃	0.44	7.2
31-2	〃	〃	체육관 2층 도서실	〃	0.41	7.3
31-2	〃	〃	신관 2층 교육복지실	〃	0.38	7.2

가. 수질검사 의뢰 내역

끝.

	북부수도사업소장
주무관	박찬삼		수질팀장	代박찬삼		행정지원과장	05/26 정의석
협조자
시행	행정지원과-9308	(		)	접수		(		)
우	142-062	서울 강북구 한천로 935 북부수도사업소 행정지원과	/
전화	02-3146-3251	/전송	02-3146-3279	/	chansam1020@seoul.go.kr	/	대시민공개