직결급수 현장조사 결과 보고서

결재	주무관	급수운영과장
	박홍선	05/26 최임봉

	아래 직결급수 신청 현장을 조사하고 그결과를 다음과 같이 보고합니다.
2015년 5월 26일
조 사 자 : 급수운영과 지방시설주사보 박홍선

**************************

*****************

조 사 내 용

1. 수       계 : 서초배수지 급수구역

2. 분기점 수압 : 3.7kg/㎠

3. 급수관 유속 : 0.22m/s

4. 건물층수 및 세대수 : 지상9층, 110세대

5. 분기점 배수관 및 인입급수관, 수도계량기 현황

가. 배 수 관  구 경 : D = 100mm

나. 인입급수관 구경 : D = 50mm

나. 수도계량기 구경 : D = 50mm

6. 직결급수 유형 : 가압직결

7. 해당 건축물 내부 급수관 구경 : D = 50mm

8. 처리결정 : 승인가능

별첨 : 위치도, 사진, GIS배관도