문서번호	시설관리과-14447
결재일자	2015.5.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
오한민		이상연	05/26 박길영
협 조
	주무관			이두영
	주무관			이동열
	주무관			김종훈
	주무관			안용창

백련(배)가압장 근무일지(05.24)

2015. 05

백련(배)가압장 운전일보

2015년 05월 24일 일요일

구   분

내                   용

비    고

근  무  시  간

성    명

근  무  조

교육,연가,휴가

근 무 자

09:00~18:00

백 원 순

휴 무

휴 무

이 용 주

A(휴 무)

00:00~09:00

김 재 철

B(전일야간)

18:00~24:00

오 한 민

C(야간)

09:00~18:00

허  현

D(주간)

근 무 현 황

□백련배수지 운영,유량,순찰일지(따로붙임)

순찰 점검

및

조치 사항

♢ 전일야간 : 김재철(B) 00:00 ~ 09:00

-백련배수지 근무일지 정리 : 06:15

-수배전반 및 모터펌프실 순찰 점검 :  00:20. 05:50                               -백련(배)가압장 모터펌프 운전현황

	호 (HP)	운 전	운 휴	운 전	운 휴	운 전	운 휴
응암	1 (200)
연희	4 (150)	05:48	07:20
가좌	6 (400)	-	00:22	08:06	-

-사무실 및 백련배수지 주변환경정비 : 07:30

♢ 주간근무 : 허 현(D조) 09:00 ~ 18:00

-야간근무자와 인수인계 :08:30

-수배전반 및 모터펌프실 순찰 점검 : 13:00

	호 (HP)	운 전	운 휴	운 전	운 휴	운 전	운 휴
응암	1 (200)	14:55	17:35
연희	4 (150)	10:08	12:26	15:20	17:10
가좌	6 (400)	-	17:05

-백련(배)가압장 모터펌프 운전현황

-백련배수지 잔류염소(12:00) 자동 : 0.31

-백련배수지 1.2지 검수구 및 관랑실 순찰 점검 : 13:00

♢ 야간근무 : 오한민(C조) 18:00 ~ 24:00

-주간근무자와 인수인계 :17:20

-수배전반 및 모터펌프실 순찰 점검 : 19:00 24:00

-백련(배)가압장 모터펌프 운전현황

	호 (HP)	운전	운휴	운전	운휴	운전	운휴
응암	1 (200)
연희	4 (150)	20:25	22:12
가좌	6 (400)	23:58	-

-금일 전력사용량 5565.60KW

기    타

- 없 음