다 듣겠습니다. 더 빨라집니다. "응답소"
	동대문소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2015년 폭염특보 발령대비 대응물품 보유량 및 구급차 냉방기기 점검 결과 제출

1. 재난관리과-4010(2015.4.30.)호 『2015년 폭염특보 발령대비 대응물품 및 구급차 냉방기기 점검사항 파악(알림)』와 관련입니다.

2. 위호와 관련, 현장대응단 폭염특보 발령 대비 물품 현 보유량 및 구급차 냉방기기 점검 결과를 아래와 같이 제출합니다.

가. 폭염기간 : 2015. 6. 1. ~ 9. 30.(4개월)

나. 폭염대응 물품 보유량

	얼음 조끼	얼음팩	체온계	생리식염수		정맥 주사 세트	정제 소금	구강용 전해질 용 액	물 스프레이	아이스 박 스
				정맥 주사용	세척용
현장대응단보유수량	9	60	6	25	25	50	4	50	5	2

다. 구급차 냉방기기 점검 결과(양호, 정비 등)

소방서	부서	○-○호 (차량번호)	점검결과	비고
동대문	현장대응단	6호 (70거 6198)	양호	가스충전완료
동대문	현장대응단	6-6호 (72보 1005)	양호

끝.

	현장대응단장
★담당자	김윤하		지휘1팀장	강상욱		현장대응단장	05/27 김영권
협조자	진압1대장	代김성현
시행	현장대응단-4036	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개