“함께 만드는 , 함께 누리는 ”
	강남소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 보수 완료대상 현장확인(검수) 결과보고

1. 관련근거

가. 소방재난업무 가이드 재난대응편 3.□소방용수시설 및 비상소화장치 관리”

나. 강남수도사업소 급수운영과-8889(2015.5.19.)호 『소방용수시설 보수 완료내역 변경 통보(4월)』

다. 재난관리과-3780(2015.5.19.)호『소방용수시설 보수 완료대상 현장확인(검수)알림』

2. 위와 관련 우리119안전센터 소방용수시설 보수 완료대상 현장확인(검수) 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2015. 05. 21. ~ 05. 30.(기간중 실시)

나. 대    상 : 지하식 소화전 3653호 등 4개소

다. 인    원 : 펌프차량 및 탑승인원 또는 담당자(붙임참고)

라. 안전책임자 : 센터장(진압대장)/부재시 탑승차량 선임자

순번	번호	위치	현장확인 (검수)결과	비고
1	3653	수서동749 (광평로144)	양호
2	937	세곡동168-7 (헌릉로622길 23)	양호
3	3672	세곡동21-3 (헌릉로727)	양호
4	1773	수서동708 (광평로51길 27)	양호

붙임  소방용수시설 확인점검 결과보고(수서) 1부.  끝.

	수서119안전센터장
담당자	김병준		진압1대장	백선열		센터장	05/27 이성재
협조자
시행	수서119안전센터-2105	(		)	접수		(		)
우	135-886	서울특별시 강남구 광평로31길6 수서119안전센터(수서동 741-1)	/
전화	02-445-9019	/전송	02-451-0019	/	bamtange119@seoul.go.kr	/	대시민공개