투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	불량맨홀 주변파손 원인조사 및 합동점검 협조 요청

1. 서울시 도로관리과-8216(2015.5.26.) 도시안전본부장 지시사항과 관련입니다.

2. 불량맨홀 관리실태에 대한 최근 MBC 언론보도(2015.5.25.월)와 관련하여 불량맨홀 파손원인을 아래와 같이 맨홀관리기관과 합동으로 실시하고자 하니 현장점검에 적극 협조하여 주시기 바라며,

3. 맨홀관리기관에서는 주기적인 현장점검을 통하여 맨홀구체 및 맨홀뚜껑 관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다,

가. 조사방법

- 맨홀관리기관과 합동조사 및 확인

- 상부 포장체 및 맨홀 내부, 하부 손상유무 파악

- 맨홀 구체 기초 및 벽체 손상, 철개와 구체 조절재(벽돌)파손 등

- 맨홀 내외부 사진 첨부

나. 조사일시 : 2015. 5.27~5.28(2일간)

	서울특별시 성동도로사업소장
수신자	동부수도사업소장(급수운영과장),동부수도사업소장(시설관리과장),성동구청장(토목과장),광진구청장(도로과장),동대문구청장(토목과장),중랑구청장(도로과장),서울특별시 중랑소방서장,서울특별시 광진소방서장,서울특별시 동대문소방서장,한국전력공사 사장,한전성동지사,sk텔레콤,(주)예스코,kt동대문지사,kt광진지사,kt중랑지사,kt월곡지사,kt성수지사,kt행당지사
주무관	박성록		도로보수과장	05/27 국중진
협조자
시행	도로보수과-2137	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울 성동구 자동차시장길 41(용답동)	/
전화	02-2210-1566	/전송	02)2210-1549	/		/	대시민공개