염소분산주입시설 운영에 따른 소금구매량 조사보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	경택중	김진국	05/27 서경만

상수도본부 수질과-1975(2015.3.24.)호와 관련하여 『강북정수장 공급수계 월곡, 북악터널  (유입)배수지에 설치된 염소분산주입시설 운영에 필요한 소금 구매량을 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2015. 5. 27.

보고자  공업7급   경 택 중

중부수도사업소장 귀하

□ 조사일자 : 2015. 5. 27.(수)

□ 조사내용 : 염소분산주입시설 운영관련 소금구매량

□ 소금 구매량(예정)

연번	설치장소	차염발생기 용량(㎏/day)	소금 구매량(㎏)				비 고
			전회 구매량	사용량	잔량	금회 구매량
1	월곡배수지	40	2,000	1,600	200	2,000	소금(Nacl 99.0%이상) 약 60일 소요분
2	북악터널 배수지(유입)	40	2,000	1,600	200	2,000
계			4,000	3,600	400	4,000

□ 구입계획

○ 소요예산 : 556,170원(계약단가139.0448344원/㎏ × 4,000㎏, 원단위 절사)

○ 구 입 처 : ***************************************

***********************************

붙임  소금 연간단가 계약체결 공문 1부. 끝.