함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	요금과장
(경유)
제목	민원인 수도 요금 감면 요청

1. 민원인 수도계량기 교체 후 유니온 파손으로 인한 요금 감면을 요청합니다..

2. 수도 요금 감면 요청 내역.

가. 대       상 : *******237-26

**********************************

나. 요청 사유 :

.요금과에서 계량기 회전불량으로 인한 수도계량기 교체 의뢰를 받아 5월 15일에 25mm 계량기 교체 후 유니온 파손으로 인한 수도 누수 발생.

.민원인 5월 27일 외갑누수로 인한 수도계량기교체 민원 제기.

.민원 방문 후 파손 된 유니온 교체 후 누수 방지함.

.민원인 파손 된 유니온으로 인한 누수요금 감면 신청함.

.계량기 지침 55톤.

3. 위와 같이 민원인 수도 요금 감면 요청을 의뢰합니다. 끝.

	현장민원과장
주무관	김은수		현장민원과장	05/27 이부우
협조자
시행	현장민원과-11480	(		)	접수		(		)
우	133-070	서울 성동구 행당동 고산자로 10길 13(행당동 142-1)	/	http://arisu.seoul.go.kr/
전화		/전송		/		/	부분공개