출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	토양지하수팀장	물관리정책과장
	양인혜	윤승범	05/27 배광환

	2015년 상반기 민방위 비상급수시설 시·구 합동점검 실시후 그 결과를 보고합니다.
2015. 5. 27.
보고자 : 지방환경주사 양인혜

보       고       내       용

일    시

2015. 5. 26.(화) 13:00 ~ 18:00

건    명

출장결과보고('15년 상반기 민방위 비상급수시설 점검)

내용

□ 출 장 지 : 양천구 및 마포구 관내(파리공원 외 8개소 비상급수시설)

□ 출 장 자

○ 서울시 물관리정책과 양인혜

○ 양천구 치수과       정귀용

○ 마포구 치수과       김기홍

□ 점검결과

○ 점검내역

▶ 양천구(3개소) : 파리공원 외 2개소 급수시설 작동 양호

- 지적사항 : 계량기(미터기) 유효검정기간 만료(3개소)

▶ 마포구(6개소) : 한솔공원 외 5개 급수시설 작동 양호

※ 수도미터기 검정유효기간 : 8년(계량에 관한법률시행령 제21조)

□ 향후계획

○ 지적사항은 조치 후 결과 보고(`15. 6월)