	강서소방서
수신	SH공사사장
(경유)
제목	복도창호 설치에 따른 협의 결과 회신

1. 서울특별시 SH공사 건축설계1팀-1400(2015.5.20.)호, 「등촌동 장기전세주택 복도 창호설치로 인한 소방관련 협의」와 관련입니다.

2. 복도 창호 설치시 소방시설이 설치되어야 하므로 스프링클러설비, 자동화재탐지설비 등 법정 시설을 화재안전기준에 따라 적합하게 설치하시기 바랍니다.  끝.

	강서소방서장
담당자	임용환		예방팀장	代조동건		예방과장	05/27 代조동건
협조자
시행	예방과-9036	(		)	접수		(		)
우	157-030	서울 강서구 등촌동 630-2	/
전화	02-3663-1190	/전송	02-3661-1119	/	mutjin69@seoul.go.kr	/	부분공개