문서번호	급수운영과-8020
결재일자	2015.5.27.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
이덕규	이경재	05/27 전명수
협 조

상수도관 이설 착공계 제출관련 보고(동남권유통단지2-2블록)

명에 의거 동담당 업무 수행 중 아래 장소의 지장 상수도관 이설 착공계가 접수되어  아래와 같이 보고합니다.

□ 이설공사 현황

○ 공 사 명 : 송파아이파크현장 외부 우수관로 연결공사중 지장상수도관 이설

〇 시 행 자 : 대원도시개발산업(주)

〇 위    치 : 송파구 문정동 동남권유통단지 2-2블록

〇 지장상수도관 현황

- 관경 D250㎜

☞ 급수운영과-7197(2015.5.6.)호 관련

□ 보고내용

〇 착공계 제출사항

- 시공업체 선정 : 천관건설 대표 이상준

☞ 사업종목 : 상하수도설비공사

- 현장대리인 선임계

성 명	생년월일	자격종목	검토사항	비 고
정경호	71.10.16	토목초급기술자	건설기술자 경력증명서 등	감독의견 : 가능

〇 원인자부담금 납부 현황 : 납부완료(2015.05.20.) 394,630원

〇 사급자재 공급원 승인 검토

- 품    명 : 타이튼직관외 4종

- 검토사항 : 한국산업규격 표시인증(KS), 공인기관 시험성적서, 위생안전기준 등

□ 처리의견

〇 현장대리인 선임계에 대하여는 건설기술자 배치기준 “건설산업기본법 시행령 제35조(별표5)”에 의거 검토한 바 자격 기준에 적합하고,

〇 주요자재 공급원 승인 신청서에 대하여 위생안전기준(KC) 취득여부 등 검토한 바 따로붙임과 같이 적합하므로 사용승인 처리하고, 상수도이설공사 감리사인 ㈜건양ENG 관련내용 통보하여 이설공사 감독을 철저히 하고자 합니다.

〇 공사개요 D=250mm 하월 1개소

따로붙임 : 착공계 관련서류 각1부.  끝.