길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-9095

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	05/27 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	5/20(수)	5/21(목)	5/22(금)	5/23(토)	5/24(일)	5/25(월)	5/26(화)	계
2014년	101,484	106,930	82,692	97,097	105,960	103,436	82,108	679,707
2015년	80,978	78,247	104,352	91,552	93,050	88,263	77,315	613,757
증 ․ 감	-20,506	-28,683	21,660	-5,545	-12,910	-15,173	-4,793	-65,950

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (5.13~5.19)	금주 공급량(㎥) (5.20~5.26)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
618,019	613,757	-4,262	-0.69

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : -4,262㎥(0.69%) 감소

- `15. 5월 현재 전년 대비 –816,029㎥ 공급량 감소

- 특이사항 : 없음