	영등포소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	사설 소방용수시설 현지 확인 결과 보고 [(당산동3가)리슈빌@2단지]

1. 관련문서

가. 예방과-14968(2014.09.12.)호 “소방시설완공검사증명 발급대상 시달(당산동3가 2-15번지)

나. 당산119안전센터-4712(2014.10.06.)호 “(신축등)건축물 소방활동 자료조사(영등포계룡리슈빌등)및 신설 상수도소화용수시설조사 계획보고”

2. 당산119안전센터 관내  신축건물에 설치된 (소방시설중)상수도소화용수시설(사설소화전) 현지확인을 소방활동자료조사시 병행 실시 하였기에 보고합니다.

가. 대 상

건물명	주 소	조사일자	조사자	비 고
(당산동3가)리슈빌2단지	영. 양산로25길16 (당산동3가 2-15)	2015.05.26.	위.이범용 위.이우양

나. 조사결과

1) 상수도 소화용수설비 사설소화전 활용가능함

2) 수압양호

붙 임 : 1. 사설소화전 기록카드 1부.

2. 소화전 점검표 1부.

3. 소방용수 지정 승낙서 1부.  끝.

	당산119안전센터장
담당자	이범용		진압2대장	김미호		센터장	05/27 김진수
협조자
시행	당산119안전센터-2244	(		)	접수		(		)
우	150-046	서울 영등포구 당산동6가 339-7(양평로70-1)	/
전화	2633-0119	/전송	2672-7118	/	calton1790@seoul.go.kr	/	대시민공개