건강한 서울! 다시 한번 금연도전!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	반포대교 하부에 부착된 전선트레이 뚜껑 낙하우려에 따른 조치 요청

1. 우리 시에서 유지관리하고 있는 반포대교 하부에 설치된 전선트레이 뚜껑의 나사가 풀려 잠수교하부로 낙하될 경우 안전사고 우려가 있어 위험요인을 아래와 같이 보내드리오니 조속히 조치하여 주시기 바라오며

2. 아울러 귀 본부와 사업소에서 관리하는 반포무지개분수(전선트레포함)와 경관조명(전선트레이 포함) 및 가로등 등 교량상에 설치된 시설물에 대하여 안전사고가 발생되지 않도록 안전점검 등 시설물관리를 철처히 하여 주시기 바랍니다.

가. 점검결과

위 치	위 험 요 인	비 고
반포대교 남단 P45 하부 잠수교 주변	- 반포대교에 부착된 전기트레이 뚜껑 나사가 풀려 낙하시 안전사고 우려가 큼

붙임 : 위치도 및 사진대지 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시한강사업본부장(기전설비2과장),서울특별시 남부도로사업소장(기전과장)
★주무관	유현선		강구조교량팀장	류봉현		교량안전과장	05/27 이용심
협조자
시행	교량안전과-9330	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울시 중구 덕수궁길 15, 서울시청 서소문별관 1동 2층 교량안전과	/
전화	2133-1964	/전송	2133-1429	/		/	대시민공개