보고서(상수도관이설-풍납동)

주무관	급수운영과장			결재
최지영	05/27 전명수
협 조

문서번호 :	급수운영과-7976

명에 의거 동 담당 업무 수행 중 아래와 같은 사항이 있어 보고합니다.

현    황

관련공문 : 송파구청 치수과-320(2015.1.8.), -5439(2015.4.13.)호, -7247(2015.5.13.)호

하수도공사 구간내 지장물 이설 요청

보고요지 : 송파구청 치수과에서 공사중인 풍납펌프장 유입관거 공사 중 상수도관 이설 요청건이 접수됨

위    치 : 송파구 토성로 3길 11외 23개소

보고내용

송파구청 치수과에서 시행하는 풍납펌프장 유입관거 공사 중 기존 상수도관과 저촉되어 이설 협조 요청한 건임

현장 확인결과 하수관거와 상수관로가 저촉되어 원인자 이설로 상수관로 이설하여야 함

-	구경별 개소 및 연장 이설현황

구분	구 경(㎜)
	계	50이하	80	100	150	300
개소	24	3	4	3	11	3
연장(m)	133	3	17	11	74	28

보고자의견

위와 같은 실정으로 상수도관 이설공사에 대한 원인자부담금고지서를 발부하고 원인자로 하여금 붙임 협의조건을 이행하는 조건으로 승인하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

붙임 : 위치도, 이설승인조건 및 속성자료양식, 원인자부담금산출내역 각1부.  끝.