	종로소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	감염관리실 고장발생 보고(장비세척실 배관 및 샤워기 누수)

가. 관련근거

○ 2015년 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제13항 “신속하고 안전한 구급출동

(구급대 감염방지대책)추진”

○ 2015년 소방재난업무가이드 안전지원행정편 제3항 “소방장비운용 및 관리내실화”

나. 위와 관련 우리119안전센터에서 관리․운용중인 감염관리실에 고장이 발생하여 아래와

같이 보고합니다.

연 번	발생일자	대 상	고 장 내 용	설치업체
1	2015.05.26.(화)	감염관리실	감염관리실 장비세척실 배관 및 샤워기누수 세척노즐 미분사	B-Safe

붙  임 : 감염관리실 고장사진 1부.  끝.

	신영119안전센터장
담당자	김영래		1팀장	조정래		119안전센터장	05/28 심주용
협조자
시행	신영119안전센터-2411	(		)	접수		(		)
우	110-010	서울 종로구 신영동 진흥로 477(신영동 1-4)	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02-391-0119	/전송	02-395-2119	/		/	대시민공개