출 장 결 과 보 고 서

담당자		검사지도팀장	예방과장		결재
이영호		전봉순	05/28 이남재
협 조
	담당자			최진영

	예방과-12651(2015.05.27.)호 “출장 결재 신청”과 관련 명에 의하여 출장하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015.05.27.
보고자 : 소방위 이영호, 소방사 최진영

보 고 내 용
일 시	2015.05.27. 수요일(10:00~16:00)
건 명	출장결과보고서(05.27 - 이영호,최진영)
내용	1. 시정보완명령 대상 현장확인검사 ○ 확인대상 : 오션노래빠(경인로20가길5), 모아노래바(경인로29길9), 대박 노래클럽(경인로169) ○ 확인결과 : 현장 확인한바 소방시설등 정상 작동되며 사후 안전관리에 철저토록 교육실시함. 2. 종합정밀점검 시정보완명령 대상 현장확인검사 ○ 확인대상 : 현대지식산업센터(두산로70) ○ 확인결과 : 시정보완명령 점검확인서 갈음처리.
비 고	관용차량 미사용

끝.