	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시흥119안전센터 하수배관 기름때제거 및 엘보배관교체 등 보수

1. 관련근거

가. 시흥119안전센터-2353호(2015. 5. 26.)『식당(주방) 하수구 배관 고장수리 요청』

나. 행정안전부 예규 제3호(2014. 12. 19.)『지방자치단체 세출예산 집행기준 Ⅳ 신용카드 및 현금영수증 사용요령』

2. 위와 관련 시흥119안전센터의 식당에서 사용한 음식조리 등으로 기름기를 여과 없이 하수구로 배출하여 하수배관의 기름때로 인한 배관의 막힘현상이 발생하여 배수불량 화장실 등으로 역류한 시설에 대하여 일부 교체 및 기름때 제거 등 보수에 대하여 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 건    명 : 시흥119안전센터 하수배관 기름때제거 및 엘보배관교체 등 보수

나. 보수일시 : 2015. 5. 28.(목) ~ 5. 29(금)

다. 보수내역

○ 3층 식당에서 2층 배관 일부 및 엘보배관 교체

○ 1층하수관까지 기름때 제거 및 하수배관 분해 청소 후 재시공 등

라. 소요예산 : 설비전문업체의뢰 견적서 징구 산출금액으로 정함

마. 예산집행방법 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 9조 및 같은법 시행령 제25조 제1항 5호 및 수의계약운영요령에 의거 시장조사 후 저렴한 가격으로 견적제출한 업체와 지방자치단체 세출예산 집행기준 제5장 신용카드 및 현금영수증 사용요령에 의한 예산집행

바. 예산과목 : 소방재난능력의향상으로안정적인재난시스템구축/직무환경개선/소방청사시설물관리/일반운영비/사무관리비(100-201-01).  끝.

붙임  하수배관 보수요청 문서 사본 1부.  끝.

담당자	천완주		장비회계팀장	代천완주		소방행정과장	이종환		소방서장	05/28 김송연
협조자
시행	소방행정과-7376	(		)	접수		(		)
우	152-826	서울특별시 구로구 경인로 408 (고척1동 63-12)	/
전화	02)2618-3103	/전송	02)2616-1919	/		/	대시민공개