길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-9188

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	05/28 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	5/21(목)	5/22(금)	5/23(토)	5/24(일)	5/25(월)	5/26(화)	5/27(수)	계
2014년	106,930	82,692	97,097	105,960	103,436	82,108	97,327	675,550
2015년	78,247	104,352	91,552	93,050	88,263	77,315	92,422	625,201
증 ․ 감	-28,683	21,660	-5,545	-12,910	-15,173	-4,793	-4,905	-50,349

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (5.14~5.20)	금주 공급량(㎥) (5.21~5.27)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
616,985	625,201	8,216	1.33

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : 8,216㎥(1.33%) 증가

- `15. 5월 현재 전년 대비 –820,934㎥ 공급량 감소

- 특이사항 : 없음