소방활동 자료조사서

문서번호	청량리119안전센터-2135

담당자	1팀장	119안전센터장	결재
박일규	명석봉	05/28 서일렬

1. 일반현황

대상명	한국외국어대학교	위 치	*********** **********		전 화	*************
관계인	외대총장	소방안전 관리자	***	상 주 인 원	*****	수 용 인 원	******
주용도	**** **	취 약 장 소		**
건 물 구 조	****************************************** *****************
특 이 사 항	대학교 건물 다수동 형성 불특정 다수인 이용 화재시 신속한 인명구조 및 화재진압 요망

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	○ 소화기, 자탐,S/P등	○ 소방시설 관리 철저토록 지도함
연소확대요인	○ 연소우려 상황 등	○ 해당없음
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	○ 연소물질 종류 등	○ 해당없음
화기취급상황	○ 화기종류 및 취급장소	○ 도시가스(주방,난방)

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	○ 소방차량 진입 및 현장부서 장애요인 등	○ 소방차 진입가능함 ○ 건물전면 고가차 등 특 수차 부서가능
긴급 통행	○ 교통외 비상용도로 유무 ○ 빈공터 등	○ 해당없음
피난명령 및 인명구조여건	○ 연소 및 폭발위험 범위 ○ 인명구조 및 대피여건	○ 화재진압 활동전에 인명구조 우선해야함 ○ 지상 및 옥상으로 구조 및 대피유도
비상용승강기 및 피난계획	○ 비상용승강기 설치 위치 및 승차인원 ○ 계단 설치현황 및 관리	○ 해당없음 ○ 피난계단이용 지상 옥상 대피유도
소화용수시설	○ 공설 및 사설 소방용수시설 설치 및 관리상태	○ 공설소화전(215,2758) 관리 상태 양호함
기타 조치사항	○ 건물 관계인 안전교육 실시 등	○ 관계자에게 유사시 대피 요령 등 지도교육함

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2015년  05월 27 일

조사자 소속 : 계급  소방위  성명  박일규외3명 (인)

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2