출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	주무관	물재생과장
	김희태	강신영	05/28 강병수

	명에 의하여 2015.05.27(수) 정비부품 현황파악차 출장후 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015.05,27
보 고 자 : 직 주무관 성명 : 김 희 태

보 고 내 용
일 시	2015.05.27(수) 11:00 ~17:00
건 명	출장결과보고서(2015.05.27)
내용	○ 출장개요 - 출장일시 : 2015.05.27(수)11:00 ~17:00 - 출 장 지 : 시흥 및 구로공단 부품 상가 일원 - 출장사유 : 협잡물 정비부품 조사차 - 관용차량 이용여부 : 미사용 - 출장자 : 김희태 ○ 출장내용 ◇ 초침 슬러지콜렉터 부품 소손으로 정지. ◇ 정비부품조사 및 기기 정비준비. ○ 향후계획 - 마모 부품교체로 원활한 기기 운전 유지.
비 고