문서번호	급수운영과-9616
결재일자	2015.5.28.
공개여부	대시민공개

급수설비팀장	급수운영과장				결재
이경희	05/28 장시명
협 조
	주무관		정헌석

회의결과 보고(유수율제고 빅테이터관련 회의)

회의일시

2015. 5. 27(수)  15:00~

참석자

총 9명(급수설비팀장외 직원3명, IS테크놀리지 전대수차장외 4명)

장소

급수운영과 회의실

제목

MOU체결 관련 유수율제고 회의결과 보고

회의내용

[MOU체결 관련 유수율제고 회의]

□ 상수도 업무지원시스템 UI설계서 검토

○ 일일 공급량 분석 작업을 수작업에서 프로그램을 이용한 자동으로 실행하는 방안 검토

- 6월부터 일일공급량 분석 업무에 적용할수 있도록 준비

□ 상수도관망 블록 과수압 관리시스템 분야

○ 과수압지역 시범블록을 선정하여 관리하는 방안 강구

- 기존 감압변이 설치되어 있고 과수압이 나타나고 있는 블록을 선정하여 자동  제어할 수 있는 장치를 시범적으로 설치하여 운영하는 방안 검토

□ 시스템 현황파악 및 테이터 수집관련

○ 상수도 GIS 보안 등급 제공 절차에 따라 자료제공

- 아이에스테크롤리지(주) 자료제공에 따라 보안등급 자료제공 절차에 따라 자료제공하여 업무지원시스템에 적용하여 개발

○ 요금관리시스템 아리수인포에서 물사용량에 대한 데이터를 제공받아 상수도지원시스템과 연계할 수 있도록 본부 전산과와 협의

[ 회의사진 ]

□ 향후계획

○ 다음회의 일정 : 6월11일 목요일

- 안건 : 상수도업무지원시스템 적용 구체화 방안

붙  임 : 1. 상수도관망 블록 수압관리시스템 1부.

2. 상수도 업무관리시스템 UI 설계서 1부. 끝.