출 장 결 과 보 고 서

119안전센터장		행정팀장	소방행정과장		결재
이상열		최영성	05/28 손문종
협 조

	출장명령에 의하여 2015.05.28. 비상구 등 피난방화시설 관리실태 및 비상소화장치함 현지확인 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 05. 28.
보 고 자 : 직 지방소방위 성명 : 이 상 열

보 고 내 용
일 시	2015.05.28.(목). 11:00~15:00
건 명	비상구 등 피난방화시설 관리실태 및 비상소화장치함 현지확인(중부빌딩 등)
내용	○ 소방안전리업무 철저토록 관계인에게 지도 ○ 피난통로상 장애물 적치행위여부 현지확인(지하1층~지상5층) ○ 비상구 및 방화문 출입구 관리철저토록 지도 ○ 자체 소방계획서에 의한 소방교육 철저 토록 지도 ○ 소방시설 관리 및 소화기 사용법 관계자에게 지도함 ○ 관내 비상소화장치함 주변 물건 적치행위여부 확인 ○ 비상소화장치함내 비품관리여부 확인 ○ 비상소화장치함 주변 불법주정차 행위 금지토록 주변인에게 지도 ○ 비상소화장치함 관리요령 및 사용요령 지도함 ○ 소방관련사항 소방홍보 실시 등
비 고