문서번호	시설관리과-10738
결재일자	2015.5.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
서장원		손종백	전결 05/28 代최양주
협조

보    고    서

(노후 제수변 교체)

2015. 5. 28(목)

강서수도사업소

(시설관리과)

보    고    서

공항동 일대 노후 제수밸브를 교체하여 시설물 유지관리에 만전을   기하고자 합니다.

제  목 : 노후  제수변  교체

적출현황

연번	위 치	구경	현 황	방법	비 고
1	공항동 15-27	80	분기밸브교체	주간
2	공항동 15-28	80	분기밸브교체	〃
3	공항동 15-17	150	부단수밸브설치	〃
4	공항동 15-2	80	분기밸브교체	〃
5	공항동 2-87	100	분기밸브교체	〃
6	공항동 2-85	80	분기밸브교체	〃
7	공항동 72-38	80	분기밸브교체	〃
8	공항동 72-43	80	분기밸브교체	〃
9	공항동 51-17	100	분기밸브교체	〃
10	공항동 717	150	분기밸브교체	〃
11	공항동 55-334	100	퇴수밸브교체	〃
12	공항동 55-135	200	분기밸브교체
13	등촌동 131	100	공기밸브교체

보고내용

○ 2015 시설물 유지관리사업 추진계획에 의거, 공항동 일대 제수변실에        대해 3회 조사를 시행하여 확인된 13개소 노후밸브에 대하여 아래와        같이 정비코자 하며,

○ 공항동 15번지 일대 노후밸브 교체시 단수세대가 700세대 이상으로         확인되어 공항동 15-17번지 앞 중간밸브(부단수밸브)를 설치 후 단수        범위를 축소하여 시민불편사항을 최소화 하고자 합니다.

조치(처리) 의견

○ 우리사업소와 계약체결된 시설물 연간단가 업체 [카본코리아, 대표 구본영]에 작업지시하여 상수도 시설물 관리업무에 만전을 기하고자 합니다.

- 소요예산 : 17,000천원

- 예산비목 : 시설비(노후밸브정비).  끝.

작 성 자	시설관리과장 : 이자원 ☎3146-3990 시설물총괄 : 손종백 ☎3146-3994 담당 :서장원☎3146-4005