투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	우기대비 도시철도 공사장 전기시설물 점검결과 알림

1. 도시철도설비부-4861(2015.5.12.)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련, 우기대비 도시철도 공사장 전기시설물 점검결과를 알려드리오니, 조기 조치후 6월 5일(금)까지 붙임 양식에 맞게 제출하여 주시기 바랍니다.

○ 점검개요

- 기 간 : 5. 14(목) ~ 5. 22(금) (7일간)

- 대 상 : 우이~신설 경전철(4개공구), 9호선 3단계(6개공구)

- 방 법 : 외부전문가 합동점검

○ 우수사례 횡단전개 및 권장사항

- 가설분전반 접근성 개선 및 안전의식 고취를 위한 안전휀스 설치( 919공구)

- 수배전반 • 가설분전반 분기별 청소 확행

- 마그네트 스위치•누전차단기 부하용량에 맞게 사용

붙임  1. 우기대비 점검결과(우수사례 포함) 1부.

2. 점검결과 보고양식 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	우이신설경전철(주),우이신설 경전철 건설공사 책임감리원(1공구~4공구),9호선 3단계 건설공사 책임감리원(918공구~923공구)
주무관	권상운		시설전기과장	서태창		도시철도설비부장	05/28 정찬웅
협조자
시행	도시철도설비부-5439	(		)	접수		(		)
우	100-731	서울 중구 덕수궁길 15(시청별관 1동 6층)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	2133-2491	/전송	2133-1054	/	bbbkwon@seoul.go.kr	/	대시민공개