문서번호	시설보수과-2580
결재일자	2015.5.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
김종범		05/28 박용선
협조	주무관		최장석
	주무관		연준택

국민안전처 안전신문고 민원 처리계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 05.

동부도로사업소

(시설보수과)

국민안전처 안전신문고 민원 처리계획

우리사업소에서 유지관리하고 있는 탄천교 상 안전시설 설치요청 민원에 대한 조치계획 보고임

관련근거 : 국민안전처 안전신문고 민원(No 1AA 1504-130330)

1		민원 개요

민 원 인 : 한재기

신청번호 : 1AA-1504-130330

민원내용 : 탄천교 입구 중앙부 빈공간에 충격흡수시설 설치요청

2		검토 결과

탄천교 입구 중앙분리대와 방호울타리 사이 빈공간에 충격흡수시설을 설치하여, 차량이 방호울타리 충격 후 교량 하부로 낙하하는 사고를 사전에 예방하여 달라는 내용으로써

중앙분리대와 방호울타리 사이 빈공간에 안전시설(콘크리트 방호벽)을 설치하여 차량이 방호울타리를 충격하는 사고를 사전에 예방함이 안전상 효과적이라고 판단됨

4		조치 계획

안전시설은 우리사업소에서 보유중인 콘크리트 방호벽(3개)을 사용코자 하며, 기동반 인력을 활용하여 설치코자 함.

따로붙임 : 1. 안전신문고 소명자료 1부.

2. 위치도 및 현황사진 1부.   끝.