피난·방화시설 불시단속 조사서[강변CGV영화관]

대상명	강변CGV영화관		위 치	광진구 구의동 546-4
대표자	서정	전화번호	3424-1619		처종(업종)	영화관
규 모	철골철근콘크리트조 슬라브가 38/6층 259,730㎡ (사용층 10층, 사용면적 3,423㎡)

관리실태 및 운영사항 단속
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경행위	비상구 폐쇄 및 잠금행위 발견치 못함
물건적치 또는 장애물 적치행위	물건적치 또는 장애물적치 행위 발견치 못함
유도등 점등 및 피난방향 적정성	유도등 점등상태 양호하고 영화관내 3선식으로 설치됨
방화셔터 작동여부	적정함
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)	유사시 피난동선 숙지토록 지도함 피난시설 유지관리 철저토록 지도함	토,일휴일에는 관람객증가 로 추가 안내원배치토록 지도함 관계자에게 순찰철저 토록 지도함
참 고

2015.05.28.

결재	★장비회계팀장		예방과장
	김정협		05/28 김윤섭
협조