함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	용산소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	2014. 2월 중 대응총괄팀(소방용수분야) 월보(한강로)

1. 관련근거

가. 2014년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 14항 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 현장지휘대-253(2014.01.07.)호 『2014년도 소방용수시설 연간 운영계획 보고(시달)』

다. 한강로119안전센터-870(2014.02.14)호 『2월중 정기 소방용수시설 조사 계획 변경 수정보고』

2. 위와 관련하여 우리 119안전센터의 2014년도 2월 중 소방용수시설 관리현황을 붙임과 같이 보고합니다.

가. 조사기간 : 2014. 2. 3 ~ 2. 23(기간중 15일간)

나. 조사대상 : 830개소

소방용수시설
계	소화전	저수조	급수탑
830	817	12	1

다. 조사인원 : 전직원(구급대원 및 사고자 제외)

라. 조사결과 : 양호 806개소, 고장 24개소

※ 고장용수 : 24개소 (사용가 10개소,사용불 14개소)

- 사용가 : 730호, 575호, 1127호, 8호, 242호, 244호, 339호, 1호, 729호, 1097호

- 사용불 : 899호, 71호, 531호(한강로-6729(2012.7.9.), 705호, 2320호, 1594호, 2142호, 1856호, 783호, 1348호, 81호, 909호, 772호, 477호(2014.1.14.)

※ 임시폐전(11개소) : 450, 19, 353(고장용수), 1623, 1381호(용산역 전면 3구역 재개발구역 - 2012.11.08.~2014.5.31.-예정) 1695. 1693. 1696. 773. 1379. 1229(공사완료시까지-국제빌딩1구역)

붙임 :  2월 중 소방용수분야 정기보고서(한강로) 1부.  끝.

	한강로119안전센터장
담당자	김용선		3팀장	김창기		119안전센터장	03/04 김정일
협조자
시행	한강로119안전센터-1205	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울특별시 용산구 한강대로 167 용산소방서 한강로119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-793-0119	/전송	02-792-5117	/	gun1949@seoul.go.kr	/	대시민공개