	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015년 6월중 비상소화장치 점검 및 이륜순찰 계획 보고

1. 관련근거

가. 15년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제3항 『소방용수시설 및 비상소화장치관리』

나. 서울특별시조례 제3682호 『서울특별시 소방이륜자동차 운영규칙』

2. 위와관련 쌍문119안전센터 2015년 6월중 비상소화장치 점검 및 이륜순찰 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 비상소화장치 점검 대상: 12개소

나. 이륜순찰 대상: 10개소

다. 이륜순찰 및 비상소화장치 점검 방법

○이륜순찰 : 월 3회 이상

○비상소화장치 점검 : 월 1회 이상(12개 대상)

▶비상소화장치함 내외 청소 등 제반사항 일체관리

▶이륜담당자 월 1회 이상, 센터장 선별 월 1회 이상

▶확인자 및 순찰자는 우천 및 기타 이유로 순찰 및 확인 일자를 연기할 수 있으며 연기시 근무일지에 필히 기재요망

▶점검자 : 4명(센터장, 3교대 이륜담당자)

라. 점검일정 및 점검대상 : 붙임참조

붙임  6월중 비소장치 점검 및 이륜순찰 계획 1부.  끝.

담당자	문승엽		1팀장	조이웅		센터장	05/28 장충식
협조자
시행	쌍문119안전센터-1623	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개