함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	구의아리수정수센터
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	염소투입 자동제어 프로그램소스 협조요청

1. 고도정수반-2642(2015.05.06)호와 관련입니다.

2. 우리 정수센터 고도정수처리시설이 수위제어(밸브개도조정) 여과방식 설계로 여과수 유량변화가 심하여 염소투입 자동제어 프로그램이 수위제어에 적절히 대응하지 못하는 것으로 파악되어

3. 고도정수처리시설을 준공 운영하고 있는 귀 센터의 염소투입 자동제어 프로그램을 참조하고자 프로그램소스를 요청하오니 협조하여 주시기 바랍니다.  끝.

	구의아리수정수센터소장
수신자	영등포아리수정수센터소장(정수과장),강북아리수정수센터소장(정수과장)
★주무관	조평대		주무관	윤현진		정수과장	05/28 이태일
협조자	주무관	이무규
시행	정수과-2486	(		)	접수		(		)
우	143-820	서울특별시 광진구 광나루로 571(구의동, 구의아리수정수센터)	/
전화	02-3146-5446	/전송	02-3146-5409	/	cpd5726@seoul.go.kr	/	대시민공개