문서번호:예방과-7683

현장확인 결과보고서

확인일시	2015. 05. 27.		결재	담당자				담당자		검사지도팀장			예방과장
				김일수				홍경환		신동용			전결 05/28 박선호
대상명 및 위치	****** *********************		*** ******		****** *******************
관계인	***********	***	교육연구시설				**** ***				***
자체점검 실시자	******** ********	*********	2015.04.05. (1일간)				소방시설 관리사				***
규 모	철근콘크리트구조 지상5층 지하1층 3개동 연면적9,873.33㎡

조사 항목	확인 결과	조치사항
자체점검 결과보고서 내용이 사실과 다른지 여부	○자체점검 결과보고서 내용이 사실과 다른지 확인 한 바, 특이사항 없음
자체점검 결과보고서 (소방서․대상․점검업체)의 일치여부 등	○자체점검 결과보고서(소방서·점검대상·점검 업체) 일치여부 확인한 바, 특이사항 없음
소방시설의 점검기간 및 점검내용의 적합성	○소방시설 점검기간 및 점검내용 적합성 여부 확인한 바, 특이사항 없음
점검기구를 이용한 정밀점검 실시 여부	○점검기구를 이용한 정밀점검 실시 여부 확인 한 바, 특이사항 없음
소방시설관리사 작동기능점검기간 중 참여 여부	○소방시설관리사 작동기능 점검기간 중 참여 여부 확인한 바, 특이사항 없음
기타사항	○소방안전관리자 업무 및 소방시설 유지관리 철저 토록 안내함