문서번호	시설관리과-10845
결재일자	2015.5.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	강남수도사업소장
안규태		代윤복철	05/28 정경효
협 조

내곡보금자리지구 급수운영 관계자회의 결과보고

2015년  5월

『내곡보금자리주택지구』

급수운영 관계자회의 결과보고

내곡배수지 급수운영 문제점 검토에 따른 조치방안으로 내곡보금자리주택지구 관계자 회의를 개최하고 그 결과를 보고드림.

※ 관련근거 : 시설관리과-7328(2015. 4. 10.)

□  회의 개요

□ 일  시 : 2015. 5. 27(수) 15:30

□ 장  소 : 내곡보금자리주택지구 1단지 대표자회의실

□ 참석자

- 사업소 : 시설관리과 윤복철, 안규태

- 아파트 : 단지별 관리소장 및 관리과장

□ 회의내용

- 내곡배수지에 현황 및 문제점 설명

- 단지별 저수조 운영현황 공유 및 운영방안 도출

- 저수조 청소현황 및 향후계획 확인

□ 회의사진

□  회의 결과

□ 저수조 물 받는 시간대 분산 조정

- 아파트 단지별 저수조 타이머 설정 협의를 통한 동시간대 다량급수 방지

□ 저수조 청소시기 확인 및 조정

아파트 단지명		저수조타이머 설정 (타이머 및 센서)		저수조 청소 일시	비고
		현 황	조 정
1단지	서초더샵포레 아파트	22:00 이후	21:30 이후	6.04 예정
2단지	서초포레스타 2단지				6월 입주예정
3단지	서초포레스타 3단지	23:00 이후	23:00 이후	5.12 실시
4단지	서초엠코타운 젠트리스아파트	24:00 이후	00:30 이후	6.22 예정
5단지	서초포레스타 5단지	21:00 이후	20:00 이후	5.13 실시
6단지	서초포레스타 6단지		02:00 이후	6월 예정
7단지	서초포레스타 7단지	01:00 이후	00:30 이후	5.30 예정

- 저수조 청소일시에 내곡배수지 수위변화 모니터링 강화

□  기타 사항

- 비상연락망 공유를 통한 사전통제와 사업소간 긴밀한 협조체계 유지

붙임 : 회의 참석자 명단 1부.  끝.