문서번호	총무과-3500
결재일자	2014.3.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	총무과장	경영관리부장
정상호	문윤기	03/04 이대현
협 조

2014년도 해빙기 청사 시설 안전점검계획

2014. 3

상수도사업본부

(경영관리부)

2014년도

해빙기 청사 시설 안전점검 계획

2014년 3월『해빙기 안전사고 예방』의 달을 맞이하여 청사 및 부속건물에 대한 사고위험 요인을 사전에 제거하는 등 안전점검 강화로 해빙기 안전관리에 만전을 기하고자함.

※ 근거 : 총무과 - 731(2014.1.15.) 『이달의 집중업무 지정 운영계획』

시설과 –1443(2014.2.28.) 『3월 해빙기 안전사고 예방의달 안전관리계획』

Ⅰ		개 요

점검기간 : 2014. 3. 1 ~ 2014. 3. 31

대    상 : 공공청사(본부 및 수도사업소, 연구원, 자재센터)

점검방법 : 기관별 자체 안전점검 계획 수립시행

점검분야

- 건축물 (토목, 건축)

- 소방설비

- 가스설비

- 전기설비

- 기계설비

Ⅱ		중점추진사항

해빙기 안전관리 자체 점검계획 수립시행

해빙기 취약시설 위주 안전점검 실시

분야별 안전점검 및 교육등 안전관리 대책 이행

사고이력시설 등 취약시설 집중관리

Ⅲ		분야별 점검사항

시설물(토목, 건축)

- 기둥,보 등 주요 구조부의 손상 균열여부

- 지반침하 등 구조물의 위험여부

- 옥상 물탱크 물건 적치등 과하중 상태

- 담장, 축대 등 부대시설의 안전성 여부

- 건축물 주변 및 옥상 등의 배수시설 상태

소방설비

- 소화기･화재탐지기 등 소방시설 상태

- 위험물질 및 화기관리의 적정성여부

- 피난･소화통로 확보여부, 유지관리 상태

가스설비

- 가스보일러의 흡･배기구시설 설치상태

- 가스밸브 노후여부, 배관매설, 고정상태

- 가스사용시 주의사항 등 안전표어 부착

기계설비

- 배관의 파손･누수 및 유지관리상태

- 급수･급탕시설 관리 및 안전성

- 기타 기계설비 관리상태

전기설비

- 누전차단기 등 전기시설의 정상작동 여부

- 비상발전기 및 비상시 예비 전원 확보여부

- 승강기등 안전관리 및 작동상태

Ⅳ		행정사항

청사시설 자체 점검계획 수립․시행

점검결과 경미한 사항 자체보수

응급사항 선조치 시행 및 중장기 조치계획 수립시행

긴급복구 체계 및 유관기관 비상연락체계 정비

첨부 : 해빙기 안전점검 체크리스트 1부. 끝.