	송파소방서
수신자	해모로아파트 대표 귀하(138-879 서울특별시 송파구 풍성로26길 47)
(경유)
제 목	2015년 6월중 종합정밀점검 실시 안내(11층이상 아파트)

1. 평소 소방행정 발전에 관심을 가져주신데 대하여 깊은 감사를 드립니다.

2. 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 개정에 따라 귀하께서 소유(관리․점유) 하고 있는 아파트는 올해부터 소방시설 등 종합정밀점검을 실시하고, 점검 실시 후 30일 이내에 결과보고서를 송파소방서 예방과로 제출(우편,방문)토록하여 주시기 바랍니다.

가. 점검의 구분 : 소방시설 종합정밀점검

나. 점검시기 : 아파트의 건축물대장상 사용승인월(月)이 속한달

(예를들어 사용승인일이 2013.6.10.인 경우 6월중 실시)

다. 점검자 : 소방시설관리업체 또는

소방안전관리자로 선임된 소방시설관리사·소방기술사

라. 제출 의무자 : 점검업체(점검자)

마. 행정사항 : 이번 종합정밀점검 실시후, 6개월후인 12월달에는  작동기능점검 추가 실시

→ 앞으로 연 2회 종합정밀, 작동기능 점검 시행

〔 종합정밀점검 변경 안내 〕   - 대통령령 제2444호 / 2014.7.7.공포 -

▶ 변경전 : 스프링클러설비 또는 물분무등소화설비가 설치된 연면적 5,000㎡ 이상이고 16층 이상인 아파트

▶ 변경후 : 스프링클러설비 또는 물분무등소화설비가 설치된 연면적 5,000㎡ 이상이고 11층 이상인 아파트

※ 11층 이상 아파트로서 세대 내에 스프링클러설비가 설치되어 있지 않지만

(지하)주차장에 스프링클러설비가 설치되어 있고 (지하)주차장과 아파트가 연결되어 있는 경우 종합정밀점검대상에 포함

▶ 시행일 : 2015. 1. 1.

3. 소방시설등 종합정밀점검과 관련하여 궁금하신 사항은 예방과 검사지도팀 (☎ 02-431-4106, 담당자 오유진)으로 문의하여 주시면 정성껏 답변해 드리겠습니다.

붙 임  소방시설 등 종합정밀점검 실시 안내문 1부.  끝.

	송파소방서장
담당자	오유진		검사지도팀장	정광훈		예방과장	05/28 박성진
협조자
시행	예방과-11172	(		)	접수		(		)
우	138-120	서울특별시 송파구 오금로51길 56(마천동)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02)430-7119	/전송	02)430-8119	/		/	부분공개(6)