		중부수도사업소
CU********8*******A04***************E0500-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	032115452	고객접수번호	0912015057141
수용가명	***	*****	*************
수용가주소	************************************************************
신청인	***	******	*************
계량기구경	****	**	*******
최초개전일자	20010227	기물번호	J0800007826
현장방문일시	11시 00분	현장출동자	김태연
입회자	정경환	수용가와의관계
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	제수변 조절후 소출수 민원해소 및 수도계량기 철거후 수압측정 3.0kg, 수요가측에서 내부 배관 정비토록 조치

끝.

주무관							김용만				급수설비팀장					代김상웅					급수운영과장					05/28 이승철
협조자
시행			급수운영과-10633										(						)		접수												(						)
우	100-392					서울 중구 장충단로 88 (장충동2가)																/
전화		02-3146-2158							/전송			02-3146-2189					/	boid383@seoul.go.kr													/	부분공개(6)