피난·방화시설 불시단속 조사서(한강호텔)

대상명	한강호텔		위 치	광진구 아차산로78길 147
대표자	***	전화번호	********		처종(업종)	숙박시설
규 모	R/C조 5/3층 연면적 15,469㎡

관리실태 및 운영사항 단속
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경행위	방화문 고임목 임시 설치	현지시정 (고임목 즉시 제거 조치)
물건적치 또는 장애물 적치행위	통로 및 비상구 주변 물건 적치 행위 없음
유도등 점등 및 피난방향 적정성	적정함
방화셔터 작동여부	적정함
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)	1989년 제조된 소화기 비치	현지시정 (즉시 교체 조치)
참 고	2015. 5. 26	확인자 : 소방경 지태규

결재	예방팀장		예방과장
	지태규		전결 05/28 김윤섭
협조