소방활동 자료조사서(신축, *************)

	결재	★담당자	진압1팀장	센터장
		김승수	김병철	05/28 이계욱

1. 일반현황

대상명	**** **********	****	************** *****************			****	*************
관계인	*** *********	**** ***	해당없음	*** ***	*	**** ****	25*******
주용도	공동주택 (도시형생활주택)	취 약 장 소		각 세대 주방
건 물 구 조	양식 철근콘크리트조 스라브지붕 6/0층 2동 건축면적 : A동 136.86㎡ B동 181.6㎡ 연 면 적 : A동 501.86㎡ B동 650㎡
특 이 사 항

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	○소화설비 -소화기, 자동확산소화기 ○경보설비 -비상방송설비, 단독경보형감지기 ○피난설비 -피난기구, 피난구유도등, 통로유도등	○수신반(1층 정면 E/V 옆) 관리상태 확인함 ○소화설비, 경보설비 등 각 세대별 관리상태 확인함 (단독경보형 감지기 각 방 및 거실에 설치되어있음 -세대별 5EA) ○완강기 등 설치상태 적정함 ○관계자에게 평소 안전관리 철저토록 지도함
연소확대요인	○연소확대요인	○연소확대요인 없음
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	○위험물,독극물,가스 등	○도시가스 사용 - 특이사항 없음
화기취급상황	○난방/취사시설	○난방 : 도시가스(LNG) 취사 : 도시가스(LNG) ○화기 사용 시 안전수칙 준수 및 수시 점검 철저토록 지도함

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	○소방활동상 진압여건 등	○전면(A) 6m, 좌측면(B) ․ 후면(C) 4m 도로 위치, 소방차량 부서 및 활용 용이함 ○불법 주 ․ 정차된 차량 있을 시 진입에 제한 발생하며, 건물 주변 전선 등으로 인하여 특수 차량 활용에 장애요인 존재함 ○대상처 우측면(D) 주변 건물 (일반주택)과 인접해있어 연소 확대 우려 요인 높음
긴급 통행	○긴급차량 통행 ○일반도로외 비상용 도로 유무 ○주변 공터 등 존재 현황	○비상용 도로 없음
피난명령 및 인명구조여건	○피난명령 및 인명구조여건 등	○피난명령 및 인명구조여건 등 장애요인 없음 ○지상 및 옥상으로 인명구조, 인명대피유도 실시
비상용승강기 및 피난계획	○비상용 승강기 ○피난계획 설정 및 대피훈련 여부	○일반용 승강기 2대 ○유사시 인명대피유도요령 교육 실시함
소화용수시설	○소화용수시설 설치 및 활용여부	○소화전 활용 가능함 - 공소 8-01호 : 우측후면 89m - 공소 8-109호 : 우측정면 89m - 공소 8-78호 : 좌측정면 96m - 공소 8-39호 : 우측정면 109m
기타 조치사항 (관계자 소방홍보 등)	○화재예방교육 및 소화기 사용요령 교육 등	○관계자 소화기 사용요령 숙지 하고 있어 입주민 입주시 안전교육 실시토록 독려함 ○화재시 초동조치요령(119 신고요령, 소화기 사용법, 인명대피 유도 등) 및 화재 예방에 대한 교육 실시함

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2015년  5월  27일

조사자  소속 : 화곡119안전센터  계급 소방장  성명 민 용 기  (인)

계급 소방장  성명 김 승 수  (인)

※ 소방활동자료조사 등에 관한 규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2