소방시설 점검기구 월간 정비일지					결재	담당자			검사지도팀장		예방과장
						유두현			김재학		05/28 전영환
2015년 5월 28일 목요일
연번	품명	규격	수량	점검기구				불량내역		점검자		비고
				양호			불량
1	휴대용저울	Kamoshita koki, JP/0403-00093,50kg	3	∨						소방위 한희수 소방사 유두현
2	휴대용반사경	Thorlabs,US/TML	9	∨
3	방수압력 측정계	SL-PT-111, 청동, 0.6MPa	8	∨
4	소화전밸브압력측정계	신라파이어,SL-PG-112	2	∨
5	절연저항계	새한계기,SH-2000㏁	1	∨
6	하론레벨메타	LD-045S	1	∨
7	가스누설탐지기	Cosmos,JP/XP-702S-10ppm	9	∨
8	누유검사용 줄자	코메론,KMC-001,탱크,10m*13mm	3	∨
9	휴대용테스터기	HIOKI,JP/3244,디지털	7	∨
10	점검기구가방	EVA - 809 외 1종	6	∨						소방위 한희수 소방사 최상규
11	조도계	TES-1330A외 1종	6	∨
12	열연복합형감지기시험기	신라파이어,SL-HS-119, 복합화재감지기시험기 외 1종	4	∨
13	전류전압측정계	동화전기,DH-7001	1	∨
14	레이저거리측정기	Leica DISTO D3 외 1종	6	∨
15	디지털카메라	FUJIFILM FINEPIX Z20 외 종	4	∨
16	휴대용 손전등	ledlenser,CN/7415 T5 외 1종	10	∨
17	점검공구세트	세신,15개,버팔로 외 1종	2	∨
18	누전계	Lutron,VS/DL-6054,디지털	1	∨
19	소화기고정틀		1	∨						소방장 한영기 소방장 박경원
20	마이크로미터		3	∨
21	감지기측정대		5	∨
22	검전기	HIOKI3120,접촉식,저압검전기	6	∨
23	점검사다리	서울알루미늄,LS-5A형, 1570~2695mm	1	∨
24	비이커	Learning resources, CN/LER306 3000㎖	2	∨
25	캡스패너	파이프렌츠,세신,T6GA109, 450mm	2	∨
26	음량계	TES,TW/TES-1352A,30~130db	2	V

※범례 : ∨ 양호, × 불량, △ 요수리