투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시인재개발원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	휀코일유닛 무선 컨트롤러 고장 발생 및 조치계획 보고

우리원 각 실 냉·난방 공급을 위해 설치한 휀코일유닛 무선 컨트롤러

중 아래와 같은 고장발생으로 냉·난방 공급이 불가한 바, 수리 조치하여 시설유지 관리에 만전을 기하고자 합니다.

가. 고장개요

고장부품	수량	고장발생 위치(내역)	용도
휀코일유닛 무선 컨트롤러	2개	- 다솜관 3층 Cafe 창·감·통 1개 - 고장 철거 보관품(예비품) 1개	- 설정온도에 따라 휀코일유닛 송풍기 전원공급 및 차단을 통해 실내온도 조절 - 무선 컨트롤러 1개당 4개 상당의 휀코일유닛 제어

나. 조치계획

- 조치내용 : 휀코일유닛 무선 콘트롤러 수리 시행

- 수    량 : 2개

- 소요예산 : 금308,000원(금삼십만팔천원)

- 산출기초 : 따로붙임

- 방    법 : 수리비용이 소액인 바, 저가견적을 제시한 아래업체

에 수리지시하고 완료후 채주청구에 의거 계좌이체

- 수리업체

업체명	소재지	대표자	전화번호
엠앨캐스트(주)	서울 서대문구 통일로 9안길 9-6	김철호	02-364-1547

다. 예산과목 : 인재양성 및 시험관리, 교육시설 유지 및 장비 확충,

인재원 청사 유지관리, 공공운영비

따로붙임 : 1. 무선컨트롤러 설치사진 1부

2. 산출기초조사서 1부. 끝.

주무관	한성훈		시설재무팀장	김종엽		인재기획과장	03/04 박기용
협조자
시행	인재기획과-3161	(		)	접수		(		)
우	137-070	서울 서초구 남부순환로340길(서초동 391)	/	http://hrd.seoul.go.kr
전화		/전송		/		/	대시민공개