비상구 관리실태 등 확인 조사서

결재	담당자	진압3대장	119안전센터장
	이강명	이연응	05/29 강호석

대상명	준코		위 치	광진구 화양동 6-2
관계자	차재훈	전화번호	02-464-2124	처종(업종)	일반음식점
규 모	양식R/C조슬라브가 11/3층 연면적 7147.45㎡중 5층 573.58㎡

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항
비상구 폐쇄․잠금행위	비상구 폐쇄․잠금행위없음	비상구 폐쇄․ 잠금 등 법령위반 행위금지토록 지도함
비상구 훼손행위	비상구 훼손행위 없음	비상구 훼손등 법령위반 행위 금지토록 지도함
물건적치 또는 장애물 설치	물건적치 또는 장애물 설치없음
비상구 변경행위	비상구 변경행위 없음	비상구 변경등 법령위반 행위 금지토록 지도함
특이사항	특이사항 발견치 못함
참 고

확인일 : 2015. 5.  19.             확인자 : 소방위 이강명

소방사 정연호