보고서(밸브설치)

주무관	주무관	급수운영과장		결재
이덕규	이경재	05/29 전명수
협 조

문서번호 :	급수운영과-8130

명에 의거 동 담당 업무 수행 중 아래와 같은 사항이 있어 보고합니다.

□ 현  황

○ 보고요지 : 밸브설치

○ 위    치 : 송파구 거여동 258-7호 앞

□ 보고내용

○ 고층아파트 직결급수와 관련 송파구 거여동 258-7호 보화2차아파트를 조사한 결과 인입분기밸브(D=80mm)가 없는 것으로 확인됨.

○ 이 지역은 『가락동 154-17~139외4개소 배급수관 정비공사』2구간(거여동 547~548-14)정비공사시 단수예정임.

○ 단수구역을 분석한 결과 본관 300mm의 중간밸브가 없어 단수구역이 광범위한 실정임.

□ 보고자의견

○ 위와 같은 실정으로 『2014년 마천동외13개동 상수도공사(2차)』계약상대자인 ㈜이문환경에 배급수관 정비공사 단수시 중간밸브(300mm) 및 보화2차아파트 인입 분기밸브(80mm)를 설치하도록 작업지시하고자 합니다.

○ 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비

붙임  위치도 1부.  끝.