비상구 관리실태 등 확인 조사서(홈플러스 중계점)

2015.5.29.

대상명	홈플러스 중계점		위 치		노원구 동일로 204가길 12
대표자	이성철	전화번호		949-0893		용도	판매시설
규 모	R.C조 9/3층, 총면적 55,897㎡

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항
비상구 폐쇄․잠금행위	비상구 폐쇄 및 잠금행위 발견치 못함 (유사시 정상 작동가능토록 일반형으로 교체)
물건적치 또는 장애물 설치행위	물건적치 또는 장애물 설치행위 발견치 못함
유도등 점등 및 피난방향 적정성	유도 등 점등상태는 양호하나 다수인구가 밀집되는 8층 영화관에는 각별한 관심을 가지고 피난통로 확보토록 지도함
방화셔터 작동여부	방화셔터 작동 가능함
기타사항 (관계인 교육 등)	연동제어기 밧데리 등 기계적 오작동이 발생되지 않도록 상시 점검토록 지도함	황색→녹색
참 고	피난시설 설치 및 훼손방지와 대피요령에 대한 교육 실시함

결재	행정팀장		행정과장		소방서장
	신윤환		김동봉		05/29 윤득수
협조