	도봉소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장 발생보고(도봉)

1. 관련근거

가. 2015년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 3장 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난관리과-924(2015.2.17.)호 『2015년 소방용수시설 관리 계획 알림』

2. 도봉119안전센터에서 관리중인 소방용수시설 고장발생을 아래와 같이 보고하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

용수번호	고장일자	고장내역	사용가능여부	식별
2327	2015.5.26.	몸통 스핀들 파손	사용불가	지하식

붙임  소방용수 고장발생 보고서(도봉) 1부.  끝.

	도봉119안전센터장
담당자	명노선		1팀장	변상연		센터장	05/29 김호준
협조자
시행	도봉119안전센터-1780	(		)	접수		(		)
우	132-020	서울 도봉구 도봉로721 (방학동 653-4)	/
전화	02-3493-9115	/전송	02-3492-0119	/	rangpamns@seoul.go.kr	/	대시민공개