함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	****************************************
(경유)
제목	옥내급수설비 점검 결과 안내

1. 서울시 행정 발전에 협조하여 주시는 귀 단지에 무궁한 발전을 기원합니다

2. 금년 우리사업소에서는‘94년 이전 건축한 아파트(500세대 이상)를 대상으로 옥내급수설비 실태를 점검하였으며, 그 결과 귀 단지의 미흡사항이 있어 안내하오니 참고하시기 바랍니다

가. 경보장치 미설치

1) 서울시 일부아파트에서 내부 상수도관 노후로 야간에 누수가 발생하여 기계실 침수등 수일 동안 단수로 주민들이 불편을 초래한 사례가 있으며 사고 당시 경보장치 미작동으로 피해가 커졌던 사항이므로 귀 단지에서도 경보장치 설치를 권고하오니 피해가 발생치 않토록 적극 검토하시기 바랍니다

나. 공용배관 노후

1) 노후 상수도관은 취약부분(이음부)에서 누수가 우려되고, 수질 악화등 으로 적수가 발생할 수 있습니다. 따라서 장기적으로는 필히 노후 상수도관을 교체 하여야만 안전하고 깨끗한 수돗물을 사용 할 수 있음을 유념하시기 바랍니다

2) 옥내 노후배관 교체시 서울시에서는 교체공사비의 일부를 지원하고 있사오니 공용배관 교체를 원하실 경우 우리사업소(옥내배관지원팀 : 3146-2375) 연락주시면 지원여부를 검토하여 드리겠습니다.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	김선호		급수설비팀장	代김상웅		급수운영과장	전결 05/29 이승철
협조자
시행	급수운영과-10799	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울특별시 중구 장충단로 88	/
전화	3146-2145	/전송	3146-2189	/	k*********@seoul.go.kr	/	부분공개(6)