	송파소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방용수시설 고장 발생보고(600370호)

1. 관련근거

가. 2013년도 『소방재난업무가이드 재난대응행정편』과 관련입니다.

나. 현장지휘대-572『소방용수시설 고장발생보고 서식 시달』과 관련입니다.

2. 위와 관련 마천119안전센터 소방용수시설 고장 발생사항을 다음과 같이

보고합니다.

- 다    음 -

연 번	소화전 번 호	식 별	위 치	고장 내역	고장발생일	사용가부
1	600370	지상식	송파구 오금동 74번지 성내3교앞 지상식 소화전	몸통파손	2013.03.3	고 장 (사용불가)

붙 임 : 1. 소방용수고장발생 보고서 1부.

2. 확인서 1부.  끝.

담당자	김진우		3팀장	박철홍		119안전센터장	03/04 김종식
협조자
시행	마천119안전센터-1483	(		)	접수		(		)
우	138-160	서울 송파구 가락동 양재대로 932(가락동600)	/
전화	02)409-0045	/전송	02)406-1084	/	kim741004@seoul.go.kr	/	대시민공개