	종로소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고

1. 관련근거

가. 2014년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 제14항 「소방용수시설 및 비상소화장치 관리」

나. 현장지휘대-10042(2014.9.24.)호 「2014년도 하반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획 알림」

2. 우리119안전센터에서 관리․운용 중인 소방용수시설에 고장이 발생되어 아래와 같이 보고합니다.

종 별 (식별)		관리번호	위 치	고 장 내 용	발생일시	담당자	비 고 (사용가부)
1	지하	숭-158	종로구 종로 65길 20-9 (종로구 숭인동 178-130)	지반침하 맨홀불량	2015.5.11.	소방장 오승호	사용가

붙임  소방용수시설 고장발생 보고서(숭인) 1부.  끝.

	숭인119안전센터장
담당자	최승호		1팀장	代장진수		119안전센터장	05/29 이동섭
협조자
시행	숭인119안전센터-2453	(		)	접수		(		)
우	110-827	서울특별시 종로구 숭인동길 63(숭인동688)	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화		/전송	02-929-5289	/		/	대시민공개