문서번호	총무과-5329
결재일자	2015.5.29.
공개여부	부분공개(6)

주무관	총무과장	상수도연구원장			결재
김승곤	代최우섭	05/29 정득모
협 조

본관·별관 보일러 세관 및 정비 보고

우리연구원 본관·별관 기계실에 설치된 부스타보일러 세관 및 보일러 배관 누수 정비하여 보일러 효율을 개선하고 운영에 만전을 기하고자 합니다.

보  고  내  용

건    명

본관·별관 보일러 세관 및 정비 보고

시설현황

설비 위치	부스터보일러
	형식	설치년도	수 량	전열면적	사용압력
본관	BO-500GN	2005년	1대	4.99	1MPa
별관	BO-300GN	2009년	1대	4.99	1MPa

세관필요성

○ 보일러 세관을 실시하여 효율 개선 및 보일러 수명 연장

보일러 현황

○ 본관 보일러 내 배관 누수

○ 장기간 사용으로 인한 보일러 안 배관 부식 및 이물질 퇴적되어 있음

보고자의견

○ 본관 보일러 누수 배관 교체

○ 부스타보일러 제조업체 의뢰 본관·별관 세관 작업 실시 후 시운전 시행

○ 기타 부속설비는 수시로 정비하여 온수공급에 만전을 기하고자 함

소요예산

○********************

정비업체

○******************************************

********************************

지급방법

○ ******************************

*************************

예산과목

○ 상수도사업비, 영업비, 일반관리비, 일반운영비, 수선유지교체비, 시설장비유지비